有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC019 | 测点标识 | YX.YCD_ACF.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 14:50:05 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 宁夏银川东 换流站交流滤波器 |  |  |
| 所属厂站 | 银川东换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV放射线路末端，正常方式下失去一回进线（另一回线路容量足够），主干系统电压下降1.0%，地区末端电压下降4.5%，完全满足电压稳定要求。 |  |  |  |