有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC019 | 测点标识 | YX.FJZJ_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 14:05:55 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 福建-浙江 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 福州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（台风），但由于该联网线采取了有效的安全控制措施，未导致闽浙联络解列，未构成电力安全事故。 |  |  |  |