有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC020 | 测点标识 | YC.JJT.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-24 20:20:14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 京津唐 网间联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 安定站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月24日20时20分14秒，安定站SCADA系统记录了京津唐网间联络线的运行数据。由于北京局部电网检修，该联络线送电电力需控制在800MW以内，实际运行在780MW，低于限额20MW，在安全范围内。调度严格执行检修方式下的限额要求，运行方式合理。系统稳定，未出现过载。最大送电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |