有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC020 | 测点标识 | ST.HN_ISLAND.VOL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 14:10:41 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 庐山-泰山330kVⅡ线 |  |  |
| 所属厂站 | 庐山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：250 MW，极限输送功率：300 MW，实际电压：331 kV，临界电压：296 kV。 |  |  |  |