有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC020 | 测点标识 | YX.MEIXI.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 12:50:19 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 长沙220kV梅溪湖环网 梅溪线 |  |  |
| 所属厂站 | 梅溪湖220kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网中任一回线三相故障断开不重合，故障被快速清除，环网结构保证潮流自然转移，未触发任何稳定控制措施，系统稳定和正常供电。 |  |  |  |