有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC020 | 测点标识 | YX.TALA330.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 17:50:40 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 青海塔拉750kV变电站 330kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 塔拉750kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障后，光伏电站按照技术要求自动与电网解列，西北电网频率随之调节，自动发电控制（AGC）系统正常响应，整个过程中电网始终保持稳定运行。 |  |  |  |