有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC020 | 测点标识 | YX.NJ_IMD.MAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 17:30:51 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 南京站 直流充电机 绝缘监测装置 |  |  |
| 所属厂站 | 南京220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 直流系统接地，SCADA记录绝缘监测装置拒动，保护措施及时发现故障，避免事故扩大。 |  |  |  |