有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC020 | 测点标识 | YX.NJ_LOOP.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 17:05:37 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 南京都市圈 500kV/220kV电磁环网 |  |  |
| 所属厂站 | 东善桥500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV末端电网，失去一台最大容量的发电机（100MW），主干系统电压下降2.7%，地区末端电压下降9.8%。 |  |  |  |