有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC020 | 测点标识 | YX.CSZZ_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 12:50:19 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 长沙-株洲 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 长沙500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（树障）。配网自动化系统有措施，实现非故障区域恢复，未造成事故。 |  |  |  |