有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC020 | 测点标识 | CM-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 通信综合网管系统 |  |  |
| 所属厂站 | 省信通公司集控站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 省通信调度中心的综合网管系统负责全省通信设备缺陷的监控与闭环管理。该中心制定了管理总则，全省统一执行。制度中明确了各级缺陷的消缺时限：紧急缺陷24小时、严重缺陷48小时、一般缺陷7天，并规定消缺完成率必须达到100%，否则纳入年度考核。2026年第一季度，全省共登记紧急缺陷2项（均为光缆中断），均在24小时内消缺，紧急缺陷24h消缺率100%；严重缺陷5项，均在48小时内消缺；一般缺陷23项，均在7天内消缺。全省消缺计划完成率100%。制度文件有发布令和修订记录，最近一次修订于2025年11月。关键信息：管理制度健全，全省统一执行；紧急缺陷24h消缺率100%，严重缺陷消缺及时，消缺计划完成率100% |  |  |  |