有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC006 | 测点标识 | ST.CQ_RING.VOL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 09:45:18 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 衡山-井冈山500kVⅠ线 |  |  |
| 所属厂站 | 衡山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：720 MW，极限输送功率：860 MW，实际电压：515 kV，临界电压：460 kV。 |  |  |  |