有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC006 | 测点标识 | YX.PULU.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 09:30:15 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上海浦东220kV中心环网 浦陆线 |  |  |
| 所属厂站 | 浦东220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网中一回线故障跳闸且不重合，配网自动化系统在150ms内完成故障隔离与负荷转供，用户供电未受影响，系统保持稳定。 |  |  |  |