有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC006 | 测点标识 | YX.JINBEI1000.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 13:55:27 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 晋北1000kV变电站 1000kV GIS母线 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障跳闸，导致特高压通道功率转移至相邻线路，但系统保持稳定运行，未发生线路过负荷或电压下降。 |  |  |  |