有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC006 | 测点标识 | QC.SD_PD.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 15:20:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 佛山顺德110kV配电网 |  |  |
| 所属厂站 | 顺德配调中心 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某35kV农业排灌电网无功电源总容量20 Mvar，最大自然无功负荷17 Mvar，比值117.6%，符合评价内容。 |  |  |  |