有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1335REC006 | 测点标识 | YC.BQ500.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-07-10 17:40:22 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 板桥500kV变电站 500kV高压母线 |  |  |
| 所属厂站 | 板桥500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV变电站高压侧母线实际电压为550kV，高压侧母线额定电压500kV，中压侧母线实际电压为231kV，中压侧母线额定电压220kV。 |  |  |  |