有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC006 | 测点标识 | YX.WGQ_G6.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 13:20:44 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 外高桥二厂 1000MW #6机组 |  |  |
| 所属厂站 | 外高桥第二电厂 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某220kV环网系统，正常方式下失去一回重要线路，主干系统电压下降1.5%，地区末端电压下降3.6%。 |  |  |  |