有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC006 | 测点标识 | YX.SHLT_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 09:30:15 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 上海-练塘 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 上海500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（绝缘子击穿），该重要通道有措施，未造成电网解列或大面积停电，未构成电力安全事故。 |  |  |  |