有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC007 | 测点标识 | YC.ZP_ACF.I |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 13:10:10 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 政平换流站 滤波器 |  |  |
| 所属厂站 | 政平换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日13时10分10秒，政平换流站EMS系统记录了滤波器支路的运行数据。随着龙政直流功率升降，该滤波器支路电流均未超过保护定值。经计算，该支路的最大谐波电流和基波电流均在稳定限额范围内（谐波畸变率<1.5%，电流<额定值80%）。滤波器运行正常，未出现谐振或过载。最大送电电力相关的谐波水平满足要求，系统运行稳定 |  |  |  |