有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC007 | 测点标识 | YX.ANGU.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 13:10:05 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 华北-天津南500kV双回线 安固线 |  |  |
| 所属厂站 | 安次500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线中一回三相故障，潮流转移后系统保持稳定，送端电厂机组功角未越限，正常供电。 |  |  |  |