有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC007 | 测点标识 | YX.GZZX1101.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 08:40:18 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 广州中心220kV变电站 110kV #1母线 |  |  |
| 所属厂站 | 广州中心220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，保护快速隔离故障点，通过110kV环网转移负荷，未造成负荷损失，电网保持稳定运行，满足要求。 |  |  |  |