有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC007 | 测点标识 | YX.JB_SWIT.FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 13:55:01 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 晋北站 1000kV 线路开关 |  |  |
| 所属厂站 |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 晋北1000kV变电站开关拒动。WAMS记录系统功角变化，同时EMS的稳控策略（送端切机）作为控制措施执行，成功平衡功率，防止系统崩溃，满足要求。 |  |  |  |