有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC007 | 测点标识 | QC.CQ_MAIN.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 12:00:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 重庆主城220kV环网 |  |  |
| 所属厂站 | 重庆调控中心 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 评估无功电源总容量为3380Mvar。对比最大自然无功负荷2900Mvar，比例为116.6%，大于115%。 |  |  |  |