有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1335REC007 | 测点标识 | YC.SZ2201.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-07-10 10:45:38 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州500kV变电站 220kV #1母线 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV变电站高压侧母线实际电压为535kV，高压侧母线额定电压500kV，中压侧母线实际电压为237.6kV，中压侧母线额定电压220kV。 |  |  |  |