有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC007 | 测点标识 | YX.SZPC_CAP.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 15:45:08 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 深圳鹏城站 180Mvar电容器组 |  |  |
| 所属厂站 | 鹏城500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV变电站检修方式下，失去一台最大容量的电容器组（80Mvar），主干系统电压下降4.0%，地区末端放射线路电压下降6.2%。 |  |  |  |