有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC007 | 测点标识 | YX.JBBJX_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 13:10:05 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 晋北-北京西 同塔双回1000kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（设备故障）。特高压系统有措施（送端切机、受端切负荷），防止了系统崩溃，未造成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |