有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC007 | 测点标识 | TR-FIRE-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站是西北电网枢纽站，#1主变压器容量为1000MVA，油浸式。消防系统配置了泡沫-水喷雾联用固定自动灭火系统，火灾报警系统包含线型光纤感温、红外火焰探测及图像型火灾探测器。该站高度重视消防设备管理，每年组织两次专项试验（春季、秋季）。2025年秋季定期试验于2025年10月10日进行，试验模拟了变压器高压套管火灾场景，泡沫-水喷雾系统按预设逻辑启动，泡沫覆盖和冷却水喷放均达到设计标准，报警信号正确联动站内消防广播和排烟风机。试验后还进行了喷头清洁和管路冲洗。站内同时建立了消防设备电子档案，每次试验均附有照片和视频记录。关键信息：固定自动灭火系统（泡沫-水喷雾）及火灾报警系统齐全；2025年10月10日完成定期试验 |  |  |  |