有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC008 | 测点标识 | YC.WANGJINGSVC.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-08 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 望京站SVC装置 |  |  |
| 所属厂站 | 望京220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月8日10时15分00秒，望京220kV变电站SCADA系统记录到，在联络线扰动期间，望京站的SVC装置快速响应（响应时间20ms），提供了动态无功支撑能力（输出无功从0升至+80Mvar），有效帮助系统电压快速恢复并保持稳定。扰动前电压为525kV，扰动期间最低跌至508kV，SVC动作后0.3秒内恢复至522kV。该SVC作为联络线支撑能力的补充措施，显著提升了分区内的电压稳定性。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，在联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |