有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC008 | 测点标识 | YC.BC_220.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 17:30:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 北京城北 220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 城北变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日17时30分00秒，城北变电站SCADA系统记录了220kV母线电压数据。晚高峰期间，受电电力较大，但通过自动电压控制（AVC）系统自动调节无功补偿装置，母线电压维持在225kV。该母线的电压稳定限额为218～232kV，当前值在范围内。系统频率稳定在50Hz，无电压越限或崩溃风险。最大受电电力对应的电压水平满足要求 |  |  |  |