有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC008 | 测点标识 | YX.BANQIAO5002.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 15:35:49 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 重庆板桥站 500kV #2母线 |  |  |
| 所属厂站 | 板桥500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当母线故障发生后，后备保护虽延时动作，但系统仍能维持稳定，未造成负荷损失，满足要求。 |  |  |  |