有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC008 | 测点标识 | YX.CQLS.DIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 17:10:44 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 重庆盘龙站 低频减载装置 |  |  |
| 所属厂站 | 盘龙220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 备用电源自动投入装置，在进线开关拒动或保护动作后快速投入备用电源，该措施有效减少负荷损失。 |  |  |  |