有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC008 | 测点标识 | YX.JBWH1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 12:10:05 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 晋北-潍坊1000kV线路（N-1方式） |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某地区末端长线路供电，正常方式下失去一回线路（备用线路自动投入），主干系统电压下降2.0%，地区末端电压下降9.5%。 |  |  |  |