有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC008 | 测点标识 | YX.SZPC_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 17:05:44 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 深圳-鹏城 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 深圳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（电缆接头爆炸），由于该片区措施得当，未造成一座220kV变电站全停，未构成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |