有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC009 | 测点标识 | YC.CBDL12.F |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-09 10:15:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | CBD核心区联络线L12 |  |  |
| 所属厂站 | CBD 110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月9日10时15分00秒，CBD 110kV变电站EMS系统进行方式计算，评估CBD核心区联络线L12断开后的系统稳定性。计算结果显示，该联络线断开后，系统频率从50.00Hz下降至49.85Hz，仍在允许范围内；电压最低降至0.96pu，所有母线电压均未越限。网络具备足够的支撑能力，相邻联络线（L11、L13）承担了转移潮流，未出现过载。该联络线设计合理，备用容量充足。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |