有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC009 | 测点标识 | YC.HNZZDC.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 12:25:41 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 哈密南-郑州 直流线路 |  |  |
| 所属厂站 | 哈密南换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日12时25分41秒，哈密南换流站EMS系统记录了哈密南-郑州直流线路的运行数据。当前输送功率为4980MW，其稳定限额（考虑直流过负荷能力和交流系统支撑）为5000MW，运行值低于限额20MW，裕度0.4%，在安全范围内。虽然裕度较小，但仍在稳定限额计算值范围内，未触发降功率指令。调度人员已加强监视，运行方式满足要求。最大送电电力在稳定限额范围内 |  |  |  |