有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC009 | 测点标识 | ST.HNZZ.ANG |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 17:25:51 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 井冈山-庐山500kVⅡ线 |  |  |
| 所属厂站 | 井冈山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：700 MW，极限输送功率：830 MW，实际电压：513 kV，临界电压：460 kV。 |  |  |  |