有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC009 | 测点标识 | YX.DEQQ2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 12:20:38 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 南京500kV跨江双回线 东二桥线 |  |  |
| 所属厂站 | 东善桥500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线中一回故障断开不重合，剩余一回线保持稳定运行，系统动态稳定供电正常。 |  |  |  |