有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC009 | 测点标识 | YX.SZN220.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 12:10:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州南部500kV变电站 220kV副母线 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州南部500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障（副母），双母线接线发挥了冗余作用，所有负荷通过正母线继续供电，未对系统造成冲击，稳定运行，满足要求。 |  |  |  |