有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC009 | 测点标识 | YX.ZB_ATS.ACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 08:25:39 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 张北柔直站 站用电切换装置 |  |  |
| 所属厂站 | 张北柔直站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 站用电源失压时，SCADA记录备用电源自动装置正确投入。此防止措施保障了控制系统供电，防止了直流闭锁，满足要求。 |  |  |  |