有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC009 | 测点标识 | QC.JB_NEW.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 08:45:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 南京江北220kV新区电网 |  |  |
| 所属厂站 | 江北新区变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 新建电网无功电源总容量为1500Mvar。当前最大自然无功负荷为1250Mvar，比例为120%，大于115%，规划超前。 |  |  |  |