有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC009 | 测点标识 | YX.DG_WEST.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 17:30:27 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 东莞西部 110kV放射线路末端 |  |  |
| 所属厂站 | 东莞西部110kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某水电送出系统，失去一台最大容量发电机（250MW），主干系统电压下降3.8%，地区末端放射线路电压下降5.5%。 |  |  |  |