有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC009 | 测点标识 | YX.NJDSQ_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 12:20:38 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 南京-东善桥 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 南京500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（雷击）。系统有措施（低频低压减载），虽然动作，但仍导致局部电压崩溃，构成一般事故。 |  |  |  |