有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC009 | 测点标识 | YX.DYW_LINE.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 08:25:39 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 大亚湾核电站 出线及辅助电源 |  |  |
| 所属厂站 | 大亚湾核电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日08时25分39秒，大亚湾核电站DMS系统记录到多重故障：核电站两回500kV送出线路因台风跳闸，同时辅助外电源（从电网引接的220kV线路）因故障丢失。核电站若失去所有电源将面临堆芯冷却中断风险。该站配置了柴油发电机自启和应急供电系统作为对应的防止或控制措施。送出线路跳闸后，核电站自动切换至孤岛运行模式；辅助外电源丢失后，柴油发电机组在15秒内自动启动，向安全级母线供电，保障了反应堆冷却、控制棒驱动等关键设备的电源。DMS记录显示，柴油发电机运行平稳，核电站未发生停堆以外的安全事件（反应堆按规程安全停闭），未造成灾害性后果。 |  |  |  |