有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC010 | 测点标识 | ST.SZ_SOUTH.VOL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 11:35:47 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 黄鹤-衡山500kVⅡ线 |  |  |
| 所属厂站 | 黄鹤变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：820 MW，极限输送功率：960 MW，实际电压：521 kV，临界电压：468 kV。 |  |  |  |