有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC010 | 测点标识 | YX.JINGUAN.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 14:55:27 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 成都110kV核心区环网 锦冠线 |  |  |
| 所属厂站 | 锦江110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网中任一回线三相故障，由于环网运行方式合理，负荷通过其他路径供电，所有用户正常供电，系统保持稳定和正常供电。 |  |  |  |