有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC010 | 测点标识 | YX.HAMI750.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 17:25:14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 哈密南800kV换流站 750kV交流场母线 |  |  |
| 所属厂站 | 哈密南换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障导致配套新能源电站大面积脱网，送端系统频率飙升，稳定运行被严重破坏。 |  |  |  |