有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC010 | 测点标识 | QC.ZS_CITY.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 13:50:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 中山市110kV及以下电网 |  |  |
| 所属厂站 | 中山供电局 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 统计无功电源总容量为1120Mvar。最大自然无功负荷为1050Mvar，比例为106.7%，低于115%。 |  |  |  |