有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC010 | 测点标识 | YX.CDHY_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 14:55:27 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 成都-华阳 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 成都500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（吊车碰线）。负荷通过110kV网络转移，未损失负荷，未造成事故，满足要求。 |  |  |  |