有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC010 | 测点标识 | CM-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | OTN 设备 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 东江换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江换流站OTN设备承载省际骨干通信网。该站通信班组将缺陷管理制度细化到每个运维岗位，明确了值班员发现缺陷后15分钟内录入TMS，技术专责1小时内审核分级，检修班组按等级安排消缺。2025年该站共登记通信缺陷6项，其中严重缺陷1项（OTN单板光模块性能劣化导致误码），于2025年11月15日登记，11月16日完成更换，消缺用时27小时，满足严重缺陷48小时要求。其余均为一般缺陷，均在5天内消除。每月消缺计划完成率均为100%。制度中还规定了缺陷消缺后的72小时观察期，确保彻底修复。无紧急缺陷发生。关键信息：管理制度健全，有详细流程和时限要求；严重缺陷消缺及时（27小时<48小时），消缺计划完成率100%，紧急缺陷24h消缺率制度完备且无违反 |  |  |  |