## Sheet1
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数据采集时间 | 所属厂站 | 电压等级(kV) | 设备类型 | 冗余状态 | 统一对时装置 | 支持北斗 | 支持GPS
1 | 监控主机A | NS3000-H1 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
2 | 监控主机B | NS3000-H2 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
3 | 监控主机C | NS3000-H3 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
4 | I区网关机A | PCS-9882A | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
5 | I区网关机B | PCS-9882B | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
6 | I区网关机C | PCS-9882C | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
7 | 站控层交换机A | S5720-28P | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
8 | 站控层交换机B | S5720-28P | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
9 | 站控层交换机C | S5720-28P | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
10 | 站控层交换机D | S5720-28P | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
11 | 监控主机 | RCS-9700M | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 未冗余（仅1台） | 有 | 是 | 是
12 | I区网关机A | CSC-1320 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共2台） | 有 | 是 | 是
13 | I区网关机B | CSC-1320 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共2台） | 有 | 是 | 是
14 | 站控层交换机A | S5720-24P | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共2台） | 有 | 是 | 是
15 | 站控层交换机B | S5720-24P | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共2台） | 有 | 是 | 是
16 | 站控层交换机C | S5720-24P | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共2台） | 有 | 是 | 是
17 | I区网关机A | NS2000-GW | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
18 | I区网关机B | NS2000-GW | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
19 | I区网关机C | NS2000-GW | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
20 | I区网关机D | NS2000-GW | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
21 | 监控主机A | NS3500-H1 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
22 | 监控主机B | NS3500-H2 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
23 | 监控主机C | NS3500-H3 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 监控主机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
24 | I区网关机A | PCS-1320 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
25 | I区网关机B | PCS-1320 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
26 | I区网关机C | PCS-1320 | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | I区网关机 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
27 | 站控层交换机A | S2880-28P | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
28 | 站控层交换机B | S2880-28P | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
29 | 站控层交换机C | S2880-28P | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是
30 | 站控层交换机D | S2880-28P | 2026-04-13 10:00 | 红星220kV变电站 | 220 | 站控层网络设备 | 冗余（共3台） | 有 | 是 | 是