## Sheet1
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数据采集时间 | 所属厂站 | 电压等级(kV) | 绝缘隔板材质符合要求 | 闭锁可靠符合要求
1 | 曙光变10kV开关柜101 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 10 | 是 | 是
2 | 曙光变10kV开关柜102 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 10 | 是 | 是
3 | 曙光变10kV开关柜103 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 10 | 是 | 是
4 | 红星变10kV开关柜501 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 红星500kV变电站 | 10 | 是 | 是
5 | 红星变10kV开关柜502 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 红星500kV变电站 | 10 | 是 | 是
6 | 东风变10kV开关柜301 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 10 | 是 | 是
7 | 东风变10kV开关柜302 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 10 | 是 | 是
8 | 雪松变10kV开关柜201 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 10 | 是 | 是
9 | 雪松变10kV开关柜202 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 10 | 是 | 是
10 | 青山变10kV开关柜401 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 青山330kV变电站 | 10 | 是 | 是
11 | 青山变10kV开关柜402 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 青山330kV变电站 | 10 | 是 | 是
12 | 紫云变10kV开关柜501 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 紫云220kV变电站 | 10 | 是 | 是
13 | 紫云变10kV开关柜502 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 紫云220kV变电站 | 10 | 是 | 是
14 | 金岭变10kV开关柜601 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 金岭500kV变电站 | 10 | 是 | 是
15 | 金岭变10kV开关柜602 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 金岭500kV变电站 | 10 | 是 | 是
16 | 梅溪变10kV开关柜701 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 梅溪500kV变电站 | 10 | 是 | 是
17 | 梅溪变10kV开关柜702 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 梅溪500kV变电站 | 10 | 是 | 是
18 | 枫桥变10kV开关柜801 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 枫桥330kV变电站 | 10 | 是 | 是
19 | 枫桥变10kV开关柜802 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 枫桥330kV变电站 | 10 | 是 | 是
20 | 荷塘变10kV开关柜901 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 荷塘110kV变电站 | 10 | 是 | 是
21 | 荷塘变10kV开关柜902 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 荷塘110kV变电站 | 10 | 是 | 是
22 | 柳园变10kV开关柜1001 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 柳园110kV变电站 | 10 | 是 | 是
23 | 柳园变10kV开关柜1002 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 柳园110kV变电站 | 10 | 是 | 是
24 | 竹园变10kV开关柜1101 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 竹园110kV变电站 | 10 | 是 | 是
25 | 竹园变10kV开关柜1102 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 竹园110kV变电站 | 10 | 是 | 是
26 | 银湖变10kV开关柜1201 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 银湖110kV变电站 | 10 | 是 | 是
27 | 银湖变10kV开关柜1202 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 银湖110kV变电站 | 10 | 是 | 是
28 | 碧水变10kV开关柜1301 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 碧水110kV变电站 | 10 | 是 | 是
29 | 碧水变10kV开关柜1302 | KYN28A-12 | 2026-04-13 10:00 | 碧水110kV变电站 | 10 | 是 | 是
30 | 菱湖变10kV开关柜1401 | KYN44-12 | 2026-04-13 10:00 | 菱湖220kV变电站 | 10 | 是 | 是